| 产品类别 | 典型产品示例 | 产品标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警产品 | 点型感烟火灾探测器 | GB4715-2005 | CNCA-09C-044:2011 |
|  | 点型感温火灾探测器 | GB4716-2005 |  |
|  | 火灾报警控制器 | GB4717-2005 |  |
|  | 消防联动控制系统 | GB16806-2006 |  |
|  | 手动火灾报警按钮 | GB19880-2005 |  |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | GB20517-2006 |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | GB14003-2005 |  |
|  | 点型紫外火焰探测器 | GB12791－2006 |  |
|  | 特种火灾探测器 | GB15631-2008 |  |
|  | 消火栓按钮 | GB16806-2006 |  |
|  | 电气火灾监控设备 | GB14287.1-2005 |  |
|  | 火灾显示盘 | GB17429-1998 |  |
|  | 火灾声/光警报器 | GA385-2002 |  |
|  | 防火卷帘控制器 | GA386-2002 |  |