| 产品类别 | 典型产品示例 | 产品标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷水灭火产品 | 洒水喷头 | GB5135.1－2003 | CNCA-09C-046:2011 |
|  | 湿式报警阀 | GB5135.2-2003 |  |
|  | 水雾喷头 | GB5135.3－2003 |  |
|  | 干式报警阀 | GB5135.4－2003 |  |
|  | 雨淋报警阀 | GB5135.5－2003 |  |
|  | 通用阀门 | GB5135.6－2003 |  |
|  | 水流指示器 | GB5135.7－2003 |  |
|  | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | GB5135.9－2006 |  |
|  | 压力开关 | GB5135.10-2006 |  |
|  | 扩大覆盖面积洒水喷头 | GB5135.12－2006 |  |
|  | 水幕喷头 | GB5135.13-2006 |  |
|  | 家用喷头 | GB5135.15-2008 |  |